|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПАО КБ "УБРИР" | БИК | 046577795 |
| Банк получателя | Сч. № | 30101810900000000795 |
| ИНН | 5610213619 | КПП | 561001001 | Сч. № | 40702810564170000507 |
| ООО "ГОРОДСТРОЙ" |  |  |
| Получатель |  |  |

Смета (дефектовка для квартиры) №0-0 от 08.02.2022г

Поставщик ООО "ГОРОДСТРОЙ", ИНН 5610213619, КПП 561001001, 460040, Оренбургская обл., г.

(Исполнитель): **Оренбург, тел.: 266-955, 89123450589**

Покупатель (Заказчик):

Максим тел: 89123450589 (Адрес: Оренбург, Ростошинские пруды ул. Вилюйский переулок, д. 3)

Основание:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Количество:** | **Ед. изм.:** | **Цена:** | **Стоимость:** |
|  | Шпатлевание (гипсовое) поверхности стен | 253,4 | м2 | 220,00 | 55 748,00 |
|  | Грунтование поверхности стен, откосов | 268,9 | м2 | 20,00 | 5 378,00 |
|  | Штукатурка поверхности оконного откоса | 44,3 | м\пог | 300,00 | 13 290,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) поверхности откоса | 44,3 | м\пог | 150,00 | 6 645,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) поверхности откоса | 44,3 | м\пог | 150,00 | 6 645,00 |
|  | Сборка гкл на металл-каркасе верха дверного проема до2,09м от пола | 5,4 | м\пог | 700,00 | 3 780,00 |
|  | Сверление отверстий под установочный стакан розетки | 48 | шт | 250,00 | 12 000,00 |
|  | Установка подоконников | 11,4 | м\пог | 500,00 | 5 700,00 |
|  | Кладка перегородки из керамзит блока перегородочного комната 4,5 | 4,6 | м2 | 500,00 | 2 300,00 |
|  | Штукатурка поверхности стен | 9,2 | м2 | 350,00 | 3 220,00 |
|  | Сборка перемычки шкафа 0,4\*0,12 (каркас, осб-плита, гкл | 4,2 | м\пог | 800,00 | 3 360,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) перемычки шкафа 0,4\*0,12 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) перемычки шкафа 0,4\*0,12 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Сборка потолка внутри шкафа гкл на метала-каркасе4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 800,00 | 3 360,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Оклейка стеклохолста потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 150,00 | 630,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | **Итого работа 2эт:** | **125 416,00** |
|  |
|  | Шпатлевание (гипсовое) поверхности стен | 39,7 | м2 | 220,00 | 8 734,00 |
|  | Грунтование поверхности стен, откосов | 45,5 | м2 | 20,00 | 910,00 |
|  | Штукатурка поверхности оконного откоса | 53,2 | м\пог | 300,00 | 15 960,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) поверхности откоса | 53,2 | м\пог | 150,00 | 7 980,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) поверхности откоса | 53,2 | м\пог | 150,00 | 7 980,00 |
|  | Сборка гкл на металл-каркасе верха дверного проема до 2,09м от пола | 1,8 | м\пог | 700,00 | 1 260,00 |
|  | Сверление отверстий под установочный стакан розетки | 23 | шт | 250,00 | 5 750,00 |
|  | Штроба под кабель | 7 | м\пог | 200,00 | 1 400,00 |
|  | Прокладка кабеля сип | 4 | м\пог | 150,00 | 600,00 |
|  | Прокладка кабеля 3\*4 | 12 | м\пог | 100,00 | 1 200,00 |
|  | Проклакда кабеля 2\*0,75; 2\*1,5 | 85 | м\пог | 50,00 | 4 250,00 |
|  | Установка щита | 1 | шт | 1 800,00 | 1 800,00 |
|  | Пуско-наладка (разбор электрики) | 1 | шт | 8 000,00 | 8 000,00 |
|  | Установка подоконников | 8,2 | м\пог | 500,00 | 4 100,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) поверхности балки | 4,9 | м2 | 300,00 | 1 470,00 |
|  | Оклейка стеклохолста | 4,9 | м2 | 150,00 | 735,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шпатлевание (финишное) поверхности стен | 4,9 | м2 | 300,00 | 1 470,00 |
|  | Кладка перегородки из керамзит блока перегородочного,формирование проема 0,8\*2,09 | 7,8 | м2 | 500,00 | 3 900,00 |
|  | Кладка перегородки из керамзит блока перегородочногоприхожая | 2,5 | м2 | 500,00 | 1 250,00 |
|  | Штукатурка поверхности стен | 12,8 | м2 | 350,00 | 4 480,00 |
|  | Сборка перемычки шкафа 0,4\*0,12 (каркас, осб-плита, гкл | 4,2 | м\пог | 800,00 | 3 360,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) перемычки шкафа 0,4\*0,12 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) перемычки шкафа 0,4\*0,12 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Сборка потолка внутри шкафа гкл на метала-каркасе4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 800,00 | 3 360,00 |
|  | Шпатлевание (гипсовое) потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Оклейка стеклохолста потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 150,00 | 630,00 |
|  | Шпатлевание (финишное) потолка внутри шкафа 4,2\*0,65 | 4,2 | м\пог | 200,00 | 840,00 |
|  | Штробление в стене под вент. канал 200\*100; 300\*100 | 6 | м\пог | 600,00 | 3 600,00 |
|  | Выработка отверстия в плите перекрытия | 2 | шт | 600,00 | 1 200,00 |
|  | Сборка, монтаж трассы вытяжки | 10 | м\пог | 450,00 | 4 500,00 |
|  | **Итого работа 1эт:** | **103 239,00** |
|  | Вынос, вывоз строительного мусора | 5 000,00 |
|  | **Итого работа:** | **233 655,00** |
|  |
| **№** | **Наименование материала** | **Количество:** | **Ед. изм.:** | **Цена:** | **Стоимость:** |
|  | Штукатурка цементная Axton 25 кг | 5 | шт | 280,00 | 1 400,00 |
|  | Шпаклевка гипсовая кнауф-фуген 25кг | 26 | шт | 564,00 | 14 664,00 |
|  | Грунтовка концентрат Ceresit CT17 10 л | 1 | шт | 2 802,00 | 2 802,00 |
|  | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг | 21 | шт | 445,00 | 9 345,00 |
|  | Шпаклевка финишная кнауф-ротбанд паста профи18кг | 2 | шт | 1 429,00 | 2 858,00 |
|  | Коробка установочная EKF Proxima plc-kmt-010-044-r | 48 | шт | 9,00 | 432,00 |
|  | Профиль маячковый (ПМ) 6x3000 мм | 30 | шт | 52,00 | 1 560,00 |
|  | Профиль потолочный (ПП) 0.45 мм 60х27х1500 мм | 25 | шт | 212,00 | 5 300,00 |
|  | Прямой подвес 300х30х0.9 для профилей 60х27 | 30 | шт | 13,00 | 390,00 |
|  | Профиль потолочный направляющий 0.45 мм28х27х3000 мм | 14 | шт | 176,00 | 2 464,00 |
|  | Гипсокартон влагостойкий 9.5 мм Knauf 2500х1200 мм3 м² | 4 | шт | 395,00 | 1 580,00 |
|  | Саморезы для гипсокартона STANDERSфосфатированные 3.5x25, на вес | 1 | кг | 416,00 | 416,00 |
|  | Саморезы для гипсокартона STANDERSфосфатированные 3.5x51, на вес | 1 | кг | 416,00 | 416,00 |
|  | Саморезы для гипсокартона STANDERSфосфатированные 4,2x13 острый, на вес | 1 | кг | 416,00 | 416,00 |
|  | Дюбель универсальный, 6х42 мм, полипропилен, 100шт. | 1 | кг | 96,00 | 96,00 |
|  | Плита OSB-3 ULTRALAM 8 мм 2500x1250 мм 3.125 м² | 1 | шт | 840,00 | 840,00 |
|  | Керамзит блок перегородочный 0,2\*0,4\*0,12 | 63 | шт | 29,00 | 1 827,00 |
|  | Смесь цементно-песчаная М150 Barkraft 25 кг | 6 | шт | 124,00 | 744,00 |
|  | Доставка, разгрузка: | 2 000,00 |
|  | **Итого материал 2эт:** | **49 550,00** |
|  |
|  | Смесь цементно-песчаная М150 Barkraft 25 кг | 10 | шт | 124,00 | 1 240,00 |
|  | Керамзит блок перегородочный 0,2\*0,4\*0,12 | 100 | шт | 29,00 | 2 900,00 |
|  | Шпаклевка гипсовая кнауф-фуген 25кг | 6 | шт | 564,00 | 3 384,00 |
|  | Грунтовка концентрат Ceresit CT17 10 л | 1 | шт | 2 802,00 | 2 802,00 |
|  | Штукатурка гипсовая Knauf Ротбанд 30 кг | 26 | шт | 445,00 | 11 570,00 |
|  | Шпаклевка финишная кнауф-ротбанд паста профи18кг | 1 | шт | 1 429,00 | 1 429,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Коробка установочная EKF Proxima plc-kmt-010-044-r | 23 | шт | 9,00 | 207,00 |
|  | Профиль маячковый (ПМ) 6x3000 мм | 20 | шт | 52,00 | 1 040,00 |
|  | Профиль потолочный (ПП) 0.45 мм 60х27х1500 мм | 20 | шт | 212,00 | 4 240,00 |
|  | Гипсокартон влагостойкий 9.5 мм Knauf 2500х1200 мм3 м² | 2 | шт | 395,00 | 790,00 |
|  | Профиль потолочный направляющий 0.45 мм28х27х3000 мм | 15 | шт | 176,00 | 2 640,00 |
|  | Прямой подвес 300х30х0.9 для профилей 60х27 | 30 | шт | 13,00 | 390,00 |
|  | Стеклохолст SDGlass, 1х50 м, 40 г/м2 | 1 | шт | 1 296,00 | 1 296,00 |
|  | Стеклохолст SDGlass, 1х50 м, 40 г/м2 | 1 | шт | 500,00 | 500,00 |
|  | Коробка распределительная TDM 80х80х50 мм цветсерый, IP54 | 7 | шт | 50,00 | 350,00 |
|  | Коробка распределительная TDM 80х80х50 мм цветсерый, IP54 | 1 | шт | 587,00 | 587,00 |
|  | Кабель Партнер-Электро ВВГп-НГ(А) 3х4 | 12 | м | 145,00 | 1 740,00 |
|  | Провод Ореол ПВС 2х0.75 | 75 | м | 40,00 | 3 000,00 |
|  | Труба гофрированная Экопласт ПВХ с зондом D20 мм | 10 | м | 11,00 | 110,00 |
|  | Изолента ПВХ Navigator 71 107 NIT-B15-20/B синяя | 1 | шт | 59,00 | 59,00 |
|  | Хомут стяжка Standers атмосферостойкий, 150х3.5 мм,100 шт. | 1 | шт | 154,00 | 154,00 |
|  | Мешки для мусора 55x95 см ткань/пропилен 10 шт.зеленый | 2 | шт | 85,00 | 170,00 |
|  | Доставка, разгрузка: | 2 000,00 |
|  | **Итого материал 1эт:** | **42 598,00** |
|  | **Всего материал, доставка:** | **92 148,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Итого:** | **325 803,00** |
| **Без налога (НДС)** | **-** |
| **Всего к оплате:** | **325 803,00** |

Всего наименований -, на сумму 325 803,00 руб.

**Триста двадцать пять тысяч восемьсот три рубля 00 копеек**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Руководитель**   | Филимонов Н. А. | **Бухгалтер**   | Филимонов Н. А. |